## 2
Отчет управляющей организации
ООО "ЖК Сервис 1" о расходе денежных средств за 11 месяцев 2017 года
по адресу: ул. Буденного, 2
|  |  | % износа здания | 10 | -9778.2141
| Выставлено населению, руб. | 913992.06 | Площадь | 3666.8 | 13445.0141
| Собрано с населения, руб. | 809368.73 | Тариф | 22.66 | 7.7153
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ за 2017 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц)
п/п
1.Работы по содержанию помещений общего пользования
|  |  | 997.2417 | 0.024724 | 3666.8 | 3
1.1. | Дезинсекция | по мере необходимости | 997.2417 | 0.024724 | 3666.8 | 3
| 2. Техническое обслуживание общедомового оборудования |  |  |  | 3666.8 | 3
2.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов )МКД | Осмотр 2 раза в год | 165372.68 | 4.1 | 3666.8 | 3
2.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 3666.8 | 3
2.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | согласно договора |  |  | 3666.8 | 3
2.2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах | согласно графика |  |  | 3666.8 | 3
2.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | 1 раз в год после отопительного сезона |  |  | 3666.8 | 3
2.2.4. | Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (создание тепловых контуров) | перед отопительным сезоном |  |  | 3666.8 | 3
2.2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | согласно графика |  |  | 3666.8 | 3
2.2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно договора |  |  | 3666.8 | 3
3.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3666.8 | 3
|  |  | 78249.512 | 1.94 | 3666.8 | 11
3.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года | согласно договора | 33647.2902 | 0.8342 | 3666.8 | 3
3.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | согласно договора | 40689.7462 | 1.0088 | 3666.8 | 3
3.3. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | согласно договора | 3912.4756 | 0.097 | 3666.8 | 3
4.Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3666.8 | 3
|  |  | 13713.832 | 0.34 | 3666.8 | 3
4.1. | Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | круглосуточно | 11108.2039 | 0.2754 | 3666.8 | 3
4.2. | Выполнение заявок населения | по мере необходимости необходимости | 1234.2449 | 0.0306 | 3666.8 | 3
4.3. | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 1371.3832 | 0.034 | 3666.8 | 3
5.Вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | 3666.8 | 3
5.1. | Вывоз ТКО | согласно договора | 212564.396 | 5.27 | 3666.8 | 3
6. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 3666.8 | 3
6.1. | Хранение, ведение (при необходимости актуализация) технической документации по многоквартирному дому | постоянно | 131894.796 | 3.27 | 3666.8 | 3
6.2. | Комиссионное обследование, составление проектной-сметной документации | по мере необходимости |  |  | 3666.8 | 3
6.3. | Юридическое оформление договоров, обеспечение законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инсрукций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.5. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.6. | Организация от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карт | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.7. | Предоставление, раскрытие информации в соответсвии с законодательством РФ | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.8. | Транспортные расходы | постоянно |  |  | 3666.8 | 3
6.9. | Затраты на налогообложение | ежемесячно |  |  | 3666.8 | 3
|  | Итого: | 602792.4577 | 14.9447 | 3666.8 | 3
[5 empty] | 3666.8 | 3
ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  | 3666.8 | 3
РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  | 3666.8 | 3
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  | 3666.8 | 3
ул. Буденного, 2 |  |  |  |  | 3666.8 | 3
|  | 2017 год |  |  | 3666.8 | 3
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ за 2017 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц) | 3666.8 | 3 | Гарантийный срок работ
1 | Благоустройство |  |  |  | 3666.8 | 2
| Ремонт лавочки на детской площадке | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 2480 | 0.33817 | 3666.8 | 2
| Обрезка арматуры на придомовой территории, | 01.04.2017 - 31.05.2017 | 1319 | 0.1199 | 3666.8 | 3
| ремонт качелей, нумерация подъездов |  |  |  | 3666.8
| Покос травы на придомовой территории | 01.07.2017 - 31.07.2017 | 2130 | 0.19363 | 3666.8 | 3
| Покраска лавочки, детской площадки | 01.08.2017 - 31.08.2017 | 1935 | 0.1759 | 3666.8 | 3
2 | Системы теплоснабжения |  |  |  | 3666.8
| Замена стояков отопления п.№7,8 (тех.этаж) | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 18649 | 2.543 | 3666.8 | 2
| Замена стояков отопления п.№3-6 (тех.этаж) | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 22761 | 3.1037 | 3666.8 | 2
| Замена задвижек на элеваторном узле отопления п.№3,4 | 01.04.2017 - 31.05.2017 | 62238 | 5.6578 | 3666.8 | 3
| Ремонт системы отопления | 01.05.2017 - 31.05.2017 | 25070 | 2.28 | 3666.8 | 3
| Разборка, сборка, ремонт элеваторных узлов отопления | 01.06.2017 - 30.06.2017 | 10139 | 0.92169 | 3666.8 | 3
| Замена спускника на сист.отопления в подвале | 01.10.2017 - 31.10.2017 | 1255 | 0.11409 | 3666.8 | 3
3 | Системы холодного водоснабжения |  |  |  | 3666.8
| Устранение утечки на трубопроводе в подвале п. №7 | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 2990 | 0.40771 | 3666.8 | 2
| Ремонт водосборной емкости на техэтаже подъезда №5 | 01.07.2017 - 31.07.2017 | 11335 | 1.0304 | 3666.8 | 3
| Установка врезки ХВС п.№4 | 01.06.2017 - 30.06.2017 | 2320 | 0.2109 | 3666.8 | 3
| Ремонт водосборной емкости на техэтаже п. №3,7 | 01.07.2017 - 31.07.2017 | 11962 | 1.0874 | 3666.8 | 3
| Замена общедомового счетчика ХВС | 01.08.2017 - 31.08.2017 | 6150 | 0.55907 | 3666.8 | 3
| Замена стояка ХВС в кв.73,75,77 | 01.08.2017 - 31.08.2017 | 4135 | 0.3759 | 3666.8 | 3
| Устранение течи стояка ХВС в подвале | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 2310 | 0.20999 | 3666.8 | 3
| Замена розлива ХВС в подвале | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 221179 | 20.1065 | 3666.8 | 3
4 | Системы горячего водоснабжения |  |  | 0 | 3666.8 | 3
| Устранение течи узла учета ГВС в подвале | 01.04.2017 - 30.04.2017 | 2560 | 0.23272 | 3666.8 | 3
| Замена стояка ГВС в кв.63 | 01.08.2017 - 31.08.2017 | 1842 | 0.16745 | 3666.8 | 3
| Установка манометров на систему ГВС в подвале | 01.11.2017 - 30.11.2017 | 1290 | 0.11727 | 3666.8 | 3
| Замена участка стояка ГВС в перекрытии | 01.12.2017 - 31.12.2017 | 2660 | 0.24181 | 3666.8 | 3
5 | Системы электроснабжения |  |  | 0 | 3666.8 | 3
| Восстановление эл.контакта в этажных счетах | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 1170 | 0.15954 | 3666.8 | 2
| Ремонт уличного освещения | 01.03.2017 - 31.03.2017 | 2423 | 0.3304 | 3666.8 | 2
| Замена ламп | 01.07.2017 - 31.07.2017 | 960 | 0.08727 | 3666.8 | 3
| Ремонт освещения | 01.10.2017 - 31.10.2017 | 3872 | 0.35199 | 3666.8 | 3
6 | Системы канализации |  |  | 0 | 3666.8 | 3
| Устранение течи канализации в подвале подъезда № 3 | 01.02.2017 - 28.02.2017 | 2100 | 0.28635 | 3666.8 | 2
7 | В подъездах и иных помещениях общего пользования |  |  |  | 3666.8
| Установка информационных стендов | 01.04.2017 - 30.04.2017 | 766 | 0.069634 | 3666.8 | 3
| Ремонт кровли над кв.77,81 | 01.08.2017 - 31.08.2017 | 60535 | 5.503 | 3666.8 | 3
ИТОГО: |  |  | 490535 | 11.7458 | 3666.8 | 11
[5 empty] | 3666.8 | 11
Итого по тарифу за содержание общего имущества МКД |  |  | 913992.06 | 22.6601
Собрано с населения, руб. |  |  | 809368.73 | 20.0663
Затраты на содержание и ремонт общего имущества МКД за 2017 год, руб. |  |  | 1093327.4577 | 27.1063
Дефицит по содержанию и ремонту общего имущества за 2017г., руб. |  |  | -283958.7277 | -7.04
Директор ООО "ЖК Сервис 1" |  |  | Владыко С.А.