## 27
Отчет управляющей организации
ООО "ЖК Сервис 1" о расходе денежных средств за 2018 года
по адресу: ул. Маяковского, 27
|  |  | % износа здания | 27 | 0.39153
| Выставлено населению, руб. | 961216.9 | Площадь | 3205.73 | 3205.3385
| Собрано с населения, руб. | 932465.4 | Тариф | 24.99 | 6.86
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ за 2018 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц)
п/п
1. Техническое обслуживание общедомового оборудования
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов )МКД | Осмотр 2 раза в год | 202345.6776 | 5.26 | 3205.73 | 12
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 3205.73 | 12
1.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | согласно договора |  |  | 3205.73 | 12
1.2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах | согласно графика |  |  | 3205.73 | 12
1.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | 1 раз в год после отопительного сезона |  |  | 3205.73 | 12
1.2.4. | Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (создание тепловых контуров) | перед отопительным сезоном |  |  | 3205.73 | 12
1.2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | согласно графика |  |  | 3205.73 | 12
1.2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно договора |  |  | 3205.73 | 12
2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 3205.73 | 12
|  |  | 86554.71 | 2.25 | 3205.73 | 12
2.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года | согласно договора | 30294.1485 | 0.7875 | 3205.73 | 12
2.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | согласно догорвора | 34621.884 | 0.9 | 3205.73 | 12
2.3. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | согласно договора | 4327.7355 | 0.1125 | 3205.73 | 12
2.4. | Уборка лестничных клеток | согласно договора | 17310.942 | 0.45 | 3205.73 | 12
3.Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 3205.73 | 12
|  |  | 41546.2608 | 1.08 | 3205.73 | 12
3.1. | Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | круглосуточно | 33652.4712 | 0.8748 | 3205.73 | 12
3.2. | Выполнение заявок населения | по мере необходимости необходимости | 3739.1635 | 0.0972 | 3205.73 | 12
3.3. | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 4154.6261 | 0.108 | 3205.73 | 12
4.Вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | 3205.73 | 12
4.1. | Вывоз ТКО | согласно договора | 202730.3652 | 5.27 | 3205.73 | 12
5. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 3205.73 | 12
5.1. | Хранение, ведение (при необходимости актуализация) технической документации по многоквартирному дому | постоянно | 164261.6052 | 4.27 | 3205.73 | 12
5.2. | Комиссионное обследование, составление проектной-сметной документации | по мере необходимости |  |  | 3205.73 | 12
5.3. | Юридическое оформление договоров, обеспечение законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инсрукций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.5. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.6. | Организация от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карт | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.7. | Предоставление, раскрытие информации в соответсвии с законодательством РФ | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.8. | Транспортные расходы, накладные расходы | постоянно |  |  | 3205.73 | 12
5.9. | Затраты на налогообложение | ежемесячно |  |  | 3205.73 | 12
|  | Итого: | 697438.6188 | 18.13 | 3205.73 | 12
[5 empty] | 3205.73 | 12
ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  | 3205.73 | 12
РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  | 3205.73 | 12
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  | 3205.73 | 12
ул. Маяковского, 27 |  |  |  |  | 3205.73 | 12
|  | 2018 год |  |  | 3205.73 | 12
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ за 2018 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц) | 3205.73 | 3 | Гарантийный срок работ
1 | Благоустройство |  |  |  | 3205.73 | 3
| Погрузка и вывоз строительного мусора с контейнерной площадки | 01.06.2018 - 30.06.2018 | 1706.79 | 0.17747 | 3205.73 | 3
| Распил сваленного дерева | 01.06.2018 - 30.06.2018 | 321.7 | 0.033451 | 3205.73 | 3
| Покос травы на придомовой территории | 01.07.2018 - 31.07.2018 | 1025 | 0.10658 | 3205.73 | 3
| Завоз песка на дом | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 2547.65 | 0.26491 | 3205.73 | 3
2 | Система отопления |  |  | 0 | 3205.73 | 3
| Разборка, сборка, ремонт теплового узла отопления | 01.07.2018 - 31.07.2018 | 1879.09 | 0.19539 | 3205.73 | 3
| Ремонт расходомеров отопления | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 1810.61 | 0.18827 | 3205.73 | 3
| Установка шайб на тепловых узлах отопления | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 837.32 | 0.087065 | 3205.73 | 3
3 | Система канализации |  |  |  | 3205.73 | 3
| Устранение утечки канализации в подъезде | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 544 | 0.056565 | 3205.73 | 3
| Замена канализации в подвале 3 подъезда | 01.09.2018 - 30.09.2018 | 64580.46 | 6.7151 | 3205.73 | 3
| Замена трубопровода канализации в подвале 2 подъезда | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 7379.49 | 0.76732 | 3205.73 | 3
| Замена лежаков канализации в подвале | 01.12.2018 - 31.12.2018 | 6214 | 0.64613 | 3205.73 | 3
4 | Система электроснабжения |  |  | 0 | 3205.73 | 3
| Установка светильников и замена ламп в подъездах | 01.01.2018 - 31.03.2018 | 981.5 | 0.10206 | 3205.73 | 3
| Ремонт освещения в подъездах | 01.04.2018 - 31.05.2018 | 30 | 0.0031194 | 3205.73 | 3
| Замена ламп в подъездах и над входными группами | 01.07.2018 - 30.09.2018 | 791.94 | 0.082346 | 3205.73 | 3
| Ремонт квартирного электрощита в кв.72 | 01.07.2018 - 31.07.2018 | 924.46 | 0.096126 | 3205.73 | 3
| Установка вводного автомата в электрощите кв.15 | 01.08.2018 - 31.08.2018 | 200.06 | 0.020802 | 3205.73 | 3
| Замена замп в подъездах и над входными группами | 01.10.2018 - 31.12.2018 | 259.51 | 0.026984 | 3205.73 | 3
| Ремонт электропроводки в электрощите | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 1178.86 | 0.12258 | 3205.73 | 3
5 | В подъездах и иных помещениях общего пользования |  |  | 0 | 3205.73 | 3
| Утепление чердаков и подвалов | 01.01.2018 - 31.03.2018 | 73.5 | 0.0076426 | 3205.73 | 3
| Проверка и ремонт вентканала в кв.57 | 01.07.2018 - 31.08.2018 | 812.39 | 0.084473 | 3205.73 | 3
| Уборка мусора в подвале, дезинфекция подвала | 01.10.2018 - 31.10.2018 | 478.61 | 0.049766 | 3205.73 | 3
| Установка досок объявлений в подъездах | 01.11.2018 - 30.11.2018 | 1308.43 | 0.13605 | 3205.73 | 3
6 | Кровля и фасад |  |  | 0 | 3205.73 | 3
| Очистка кровли от снега и наледи | 01.02.2018 - 28.02.2018 | 1400 | 0.14557 | 3205.73 | 3
| Утепление фасада кв.№1,22,23,42 (акт №12 от 13.12.18) | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 101136 | 10.5162 | 3205.73 | 3
| Установка отливов (акт №13 от 13.12.2018г.) | 01.01.2018 - 31.01.2018 | 3102 | 0.32255 | 3205.73 | 3
| Очистка кровли от снега и наледи | 01.12.2018 - 31.12.2018 | 3478.38 | 0.36168 | 3205.73 | 3
| Утепление наружной стены дома | 01.12.2018 - 31.12.2018 | 188944 | 19.6465 | 3205.73 | 3
7 | Система ХВС
| Установка подводки ХВС в подъезде №2 для уборщицы | 01.09.2018 - 30.09.2018 | 1603.5 | 0.16673 | 3205.73 | 3
ИТОГО: |  |  | 393945.75 | 10.2407 | 3205.73 | 12
[5 empty] | 3205.73 | 12
Выставлено населению, руб. |  |  | 961216.9 | 24.9869
Собрано с населения, руб. |  |  | 932465.4 | 24.2395
Затраты на содержание и ремонт общего имущества МКД, руб. |  |  | 1091384.3688 | 28.3707
Дефицит за 2018 год |  |  | -158918.9688 | -4.1311
Директор ООО "ЖК Сервис 1" |  |  | Владыко С.А.