## 40
Отчет управляющей организации
ООО "ЖК Сервис 1" о расходе денежных средств за 2019 года
по адресу: ул. Бутлерова 40
|  |  | % износа здания | 26 | 2648.3058
| Выставлено населению, руб. | 698834.94 | Площадь | 2648.54 | 0.23418
| Собрано с населения, руб. | 675900.36 | Тариф | 21.99 | 8.0473
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ за 2019 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц)
п/п
1. Техническое обслуживание общедомового оборудования
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов )МКД | Осмотр 2 раза в год | 137935.9632 | 4.34 | 2648.54 | 12
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 2648.54 | 12
1.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | согласно договора |  |  | 2648.54 | 12
1.2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах | согласно графика |  |  | 2648.54 | 12
1.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | 1 раз в год после отопительного сезона |  |  | 2648.54 | 12
1.2.4. | Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (создание тепловых контуров) | перед отопительным сезоном |  |  | 2648.54 | 12
1.2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | согласно графика |  |  | 2648.54 | 12
1.2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно договора |  |  | 2648.54 | 12
2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  | 2648.54 | 12
|  |  | 93758.316 | 2.95 | 2648.54 | 12
2.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года | согласно договора | 35628.1601 | 1.121 | 2648.54 | 12
2.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | согласно договора | 39378.4927 | 1.239 | 2648.54 | 12
2.3. | Уборка лестничных клеток | согласно договора | 14063.7474 | 0.4425 | 2648.54 | 12
2.4. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | согласно договора | 4687.9158 | 0.1475 | 2648.54 | 12
3.Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 2648.54 | 12
|  |  | 42588.5232 | 1.34 | 2648.54 | 12
3.1. | Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | круглосуточно | 34496.7038 | 1.0854 | 2648.54 | 12
3.2. | Выполнение заявок населения | по мере необходимости необходимости | 3832.9671 | 0.1206 | 2648.54 | 12
3.3. | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 4258.8523 | 0.134 | 2648.54 | 12
4.Вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | 2648.54 | 12
4.1. | Содержание контейнерной площадки | согласно договора | 1356 | 0.042665 | 2648.54 | 12
5. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 2648.54 | 12
5.1. | Хранение, ведение (при необходимости актуализация) технической документации по многоквартирному дому | постоянно | 167493.6696 | 5.27 | 2648.54 | 12
5.2. | Комиссионное обследование, составление проектной-сметной документации | по мере необходимости |  |  | 2648.54 | 12
5.3. | Юридическое оформление договоров, обеспечение законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инсрукций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.5. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.6. | Организация от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карт | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.7. | Предоставление, раскрытие информации в соответсвии с законодательством РФ | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.8. | Транспортные расходы, накладные расходы | постоянно |  |  | 2648.54 | 12
5.9. | Затраты на налогообложение | ежемесячно |  |  | 2648.54 | 12
|  | Итого: | 443132.472 | 13.9427 | 2648.54 | 12
[5 empty] | 2648.54 | 12
ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  | 2648.54 | 12
РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  | 2648.54 | 12
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  | 2648.54 | 12
ул. Бутлерова, 40 |  |  |  |  | 2648.54 | 12
|  | 2019 год |  |  | 2648.54 | 12
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ за 2019 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц) | 2648.54 | 12
1 | Электроснабжение |  |  |  |  | 12
| Замена ламп в подъездах | 01.01.2019 - 31.03.2019 | 709.61 | 0.022327 | 2648.54 | 12
| Замена светильников в подъездах | 01.03.2019 - 31.03.2019 | 5592.12 | 0.17595 | 2648.54 | 12
| Восстановление контакта в электрощите кв.52 | 01.01.2019 - 31.01.2019 | 2150 | 0.067647 | 2648.54 | 12
| Замена ламп в подъездах | 01.06.2019 - 30.06.2019 | 84.26 | 0.0026511 | 2648.54 | 12
| Замена ламп в подъездах | 01.10.2019 - 31.12.2019 | 471.47 | 0.014834 | 2648.54 | 12
2 | Отопление |  |  |  |  | 12
| Устранение течи стояка отопления в ванной кв.10 | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 315.94 | 0.0099407 | 2648.54 | 12
| Замена участка стояка отопления в кв.51 | 01.03.2019 - 31.03.2019 | 2584.59 | 0.081321 | 2648.54 | 12
| Ревизия, промывка, опрессовка системы отопления | 01.06.2019 - 30.06.2019 | 11496.2 | 0.36172 | 2648.54 | 12
| Герметизация труб отопления в подвале | 01.10.2019 - 31.10.2019 | 1093.29 | 0.034399 | 2648.54 | 12
3 | Канализация |  |  |  |  | 12
| Дезинфекция подвальноого помещения | 01.11.2019 - 30.11.2019 | 555.08 | 0.017465 | 2648.54 | 12
| Замена стояка канализации в квартире №6 | 01.12.2019 - 31.12.2019 | 2920.84 | 0.091901 | 2648.54 | 12
4 | Благоустройство |  |  |  |  | 12
| Спил и вывоз веток с придомовой территории | 01.11.2019 - 30.11.2019 | 3740.9 | 0.1177 | 2648.54 | 12
| Механическая уборка придомовой территории от снега | 01.01.2019 - 31.03.2019 | 3667 | 0.11538 | 2648.54 | 12
| Вывоз снега с придомовой территории самосвалом | 01.02.2019 - 28.02.2019 | 40000 | 1.2586 | 2648.54 | 12
| Ремонт лавочек у 1-го и 3-го подъездов | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 1869.02 | 0.058807 | 2648.54 | 12
| Покос травы на придомовой территории | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 975 | 0.030677 | 2648.54 | 12
| Ревизия, промывка, опрессовка системы отопления | 01.06.2019 - 30.06.2019 | 11496.2 | 0.36172 | 2648.54 | 12
| Ремонт козырька над входом в магазин "Новосел" | 01.08.2019 - 31.08.2019 | 14755.55 | 0.46427 | 2648.54 | 12
| Изготовление и установка урн у подъездов | 01.08.2019 - 31.08.2019 | 3903.73 | 0.12283 | 2648.54 | 12
5 | Кровля
| Очистка кровли от снега и наледи | 01.01.2019 - 31.03.2019 | 30542.99 | 0.961 | 2648.54 | 12
| Ремонт кровли над 2 и 4 подъездами | 01.04.2019 - 31.05.2019 | 23593.19 | 0.74233 | 2648.54 | 12
| Ремонт кровли над 1 подъездом и над кв.15,16 | 01.09.2019 - 30.09.2019 | 45096.11 | 1.4189 | 2648.54 | 12
6 | В подъездах и иных помещениях общего поьзования
| Ремонт остекления в подъезде | 01.03.2019 - 31.03.2019 | 627.89 | 0.019756 | 2648.54 | 12
| Остекление окна в подъезде | 01.04.2019 - 30.04.2019 | 614.54 | 0.019336 | 2648.54 | 12
ИТОГО: |  |  | 272784.0514 | 8.5828 | 2648.54 | 12
[5 empty] | 2648.54 | 12
[5 empty] | 2648.54 | 12
Итого по тарифу за содержание общего имущества МКД |  |  | 698896.7352 | 21.99
Выставлено населению, руб. |  |  | 698834.94 | 21.9881
Собрано с населения, руб. |  |  | 675900.36 | 21.2664
Долг, руб. |  |  | -22934.58 | -0.72161
Затраты на содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | 715916.5234 | 22.5255
Дефицит по содержанию и ремонту общего имущества, руб. |  |  | -17081.5834 | -0.53745
Дефицит за предыдущие периоды, руб. |  |  | -97746.09
Итого дефицит за 2019 года, руб. |  |  | -114827.6734 | -3.6129
Директор ООО "ЖК Сервис 1" |  |  | Владыко С.А.