## 16
Отчет управляющей организации
ООО "ЖК Сервис 1" о расходе денежных средств за 2019 год
по адресу: ул. Кирова, 16
|  |  | % износа здания | 33 | 2.6411
| Выставлено населению, руб. | 384383.16 | Площадь | 1459.3 | 1456.6589
| Собрано с населения, руб. | 383766.68 | Тариф | 21.99 | 7.5803
№ | Наименование работ | Периодичность | Стоимость работ за 2019 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц)
п/п
| 1. Техническое обслуживание общедомового оборудования |  |  |  | 1459.3 | 12
1.1. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш)и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов )МКД | Осмотр 2 раза в год | 76000.344 | 4.34 | 1459.7 | 12
1.2. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 1459.7 | 12
1.2.1. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов | согласно договора |  |  | 1459.7 | 12
1.2.2. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего) и водоотведения в многоквартирных домах | согласно графика |  |  | 1459.7 | 12
1.2.3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения в многоквартирных домах | 1 раз в год после отопительного сезона |  |  | 1459.7 | 12
1.2.4. | Подготовка зданий к эксплуатации в осенне-зимний период (создание тепловых контуров) | перед отопительным сезоном |  |  | 1459.7 | 12
1.2.5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования | согласно графика |  |  | 1459.7 | 12
1.2.6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | согласно договора |  |  | 1459.7 | 12
| 2.Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  | 1459.7 | 12
|  |  | 55176.66 | 3.15 | 1459.7 | 12
2.1. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в теплый период года | согласно договора | 19306.539 | 1.1025 | 1459.7 | 12
2.2. | Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года | согласно договора | 22064.616 | 1.26 | 1459.7 | 12
2.3. | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | согласно договора | 2758.077 | 0.1575 | 1459.7 | 12
2.4. | Уборка лестничных клеток | согласно договора | 11035.332 | 0.63 | 1459.7 | 12
3.Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  |  | 1459.7 | 12
|  |  | 23465.544 | 1.34 | 1459.7 | 12
3.1. | Устранение аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах | круглосуточно | 19007.0906 | 1.0854 | 1459.7 | 12
3.2. | Выполнение заявок населения | по мере необходимости необходимости | 2111.899 | 0.1206 | 1459.7 | 12
3.3. | Диспетчерское обслуживание | круглосуточно | 2346.5544 | 0.134 | 1459.7 | 12
4.Вывоз твердых коммунальных отходов |  |  |  |  | 1459.7 | 12
4.1. | Содержание контейнерной площадки | согласно договора | 5424 | 0.30965 | 1459.7 | 12
5. Перечень услуг и работ по управлению многоквартирным домом |  |  |  |  | 1459.7 | 12
5.1. | Хранение, ведение (при необходимости актуализация) технической документации по многоквартирному дому | постоянно | 92286.132 | 5.27 | 1459.7 | 12
5.2. | Комиссионное обследование, составление проектной-сметной документации | по мере необходимости |  |  | 1459.7 | 12
5.3. | Юридическое оформление договоров, обеспечение законности. Проверка соответствия законодательству приказов, инсрукций, положений и других документов правового характера, имеющих отношение к обслуживанию и ремонту жилищного фонда | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.4. | Начисление и сбор платы за содержание и ремонт общего имущества, взыскание задолженности по оплате услуг | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.5. | Осуществление контроля качества коммунальных услуг | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.6. | Организация от граждан документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства, подготовки и передачи в орган регистрационного учета предусмотренных учетных документов, а также ведения и хранения поквартирных карточек и карточек регистрации по месту жительства (содержание паспортных столов) | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.7. | Предоставление, раскрытие информации в соответсвии с законодательством РФ | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.8. | Транспортные расходы | постоянно |  |  | 1459.7 | 12
5.9. | Затраты на налогообложение | ежемесячно |  |  | 1459.7 | 12
|  | Итого: | 252352.68 | 14.4097 | 1459.7 | 12
[5 empty] | 1459.7 | 12
ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  | 1459.7 | 12
РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА |  |  |  |  | 1459.7 | 12
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: |  |  |  |  | 1459.7 | 12
ул. Кирова, 16 |  |  |  |  | 1459.7 | 12
|  | 2019 год |  |  | 1459.7 | 12
№ п/п | Наименование работ | Дата начала и завершения работ | Стоимость работ за 2019 год | Стоимость на 1 кв.м. общей площади (руб./кв.м. в месяц) | 1459.7 | 12 | Гарантийный срок работ
1 | Электроснабжение |  |  |  | 1459.7 | 12
| Замена фотореле и лампы под козырьком 3-го подъезда | 01.04.2019 - 30.04.2019 | 468.69 | 0.026757 | 1459.7 | 12
| Ремонт электропроводки в электрощите кв.26 | 01.05.2019 - 31.05.2019 | 661.76 | 0.037779 | 1459.7 | 12
| Замена ламп в подъездах | 01.07.2019 - 30.09.2019 | 277.04 | 0.015816 | 1459.7 | 12
| Ремонт освещения под козырьками подъезда | 01.10.2019 - 31.12.2019 | 586.53 | 0.033485 | 1459.7 | 12
2 | В подъездах и иных помещениях общего пользования |  |  |  | 1459.7 | 12
| Декоративный ремонт в квартире после пролива | 01.12.2019 - 31.12.2019 | 21280.94 | 1.2149 | 1459.7 | 12
3 | Благоустройство
| Механическая уборка придомовой территории от снега | 01.01.2018 - 31.03.2019 | 3667 | 0.20935 | 1459.7 | 12
| Ремонт штакетника и качелей на детской площадке, закрашивание надписей на фасаде дома | 01.04.2019 - 30.04.2019 | 3778.21 | 0.2157 | 1459.7 | 12
| Установка доски объявления на подъездах | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 649.75 | 0.037094 | 1459.7 | 12
| Покос травы на придомовой территории | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 1167.75 | 0.066666 | 1459.7 | 12
| Ремонт контейнерной площадки | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 1151.58 | 0.065743 | 1459.7 | 12
4 | Кровля |  |  | 0 | 1459.7 | 12
| Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | 01.02.2018 - 31.03.2018 | 11523.77 | 0.65788 | 1459.7 | 12
| Ремонт кровли подрядной организацией | 01.08.2019 - 31.08.2019 | 51520 | 2.9412 | 1459.7 | 12
5 | Отопление |  |  | 0 | 1459.7 | 12
| Очистка кровли от снега, наледи и сосулек | 01.02.2018 - 31.03.2018 | 11523.77 | 0.65788 | 1459.7 | 12
| Ревизия, промывка, опрессовка, шайбирование системы отопления | 01.06.2019 - 30.06.2019 | 11458.25 | 0.65414 | 1459.7 | 12
| Установка шайб, сдача теплового узла НТГ | 01.07.2019 - 31.07.2019 | 1063.39 | 0.060708 | 1459.7 | 12
6 | ВДГО |  |  | 0 | 1459.7 | 12
| Проверка вентканалов и дымоходов | 01.07.2019 - 31.08.2019 | 1819.1 | 0.10385 | 1459.7 | 12
ИТОГО: |  |  | 153531.229 | 8.765 | 1459.7 | 12
[5 empty] | 1459.7 | 12
Итого по тарифу за содержание общего имущества МКД |  |  | 385080.084 | 21.984
Выставлено населению, руб. |  |  | 384383.16 | 21.9442
Собрано с населения, руб. |  |  | 383766.68 | 21.909
Долг, руб. |  |  | -616.48 | -0.035194
Затраты на содержание и ремонт общего имущества МКД |  |  | 405883.909 | 23.1717
Дефицит по содержанию и ремонту общего имущества., руб. |  |  | -21500.749 | -1.2275
Профицит за предыдущие периоды, руб. |  |  | 67739.19
Итого профицит за 2019г., руб. |  |  | 46238.441 | 2.6397
Директор ООО "ЖК Сервис 1" |  |  | Владыко С.А.